新疆农业大学2号教学楼卫生间维修改造

一、项目基本情况

1、项目名称：新疆农业大学2号教学楼卫生间维修改造

2、招标控制价：299261.13元

3、承包方式：包工包料

4、质量要求：合格

5、工期：30天

6、采购范围：全套施工图纸及工程量清单范围内的全部工作内容（包括竞争性磋商文件、补充、答疑及设计变更等工作内容）。

二、投标单位须具备如下条件：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,提供：营业执照、2022/23年度财务审计报告或银行资信证明、完税证明、社保缴纳证明、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2、本项目专门面向中小企业采购，供应商为中小企业或残疾人福利性单位的须提供声明函，为监狱企业的须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、采购人将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录（是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单等），尚在处罚期内的将被拒绝参加本次采购活动。

4.投标单位须具有由住房和城乡建设部门颁发并在有效期内的建筑工程（总承包企业资质）三级及以上资质或建筑装修装饰工程（专业承包企业资质）二级及以上资质；

5.投标单位的法人授权委托书和投标人的身份证。

6.投标单位须具备有效的安全生产许可证，投标单位名称必须与营业执照、资质证书、安全生产许可证中的企业名称保持一致。

7.项目负责人资质类别及等级：供应商拟派项目经理须具备（建筑工程专业）二级注册建造师执业资格（须在本单位注册），具备有效的安全生产考核合格证书（B类），且未担任其他在建设工程项目的项目经理。施工过程中，项目负责人不得变更。

8.本项目不接受联合体。

- 技术要求

1.灯具：采用欧普、三雄极光、银利达、雷士、佛山品牌。

2.开关插座：采用公牛、正泰、施耐德、欧普、TCL品牌。